电梯施工自检报告

(报告版本号）

报告编号

施工类别

使用单位

施工单位

竣工日期

xxxx电梯有限公司编制

一、基本信息

| 设备品种 |  | 型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 制造单位名称 |  |
| 产品编号 |  | 制造日期 |  |
| 施工单位名称 |  |
| 施工单位许可证编号 |  | 施工类别 |  |
| 使用单位名称 |  | 单位内编号 |  |
| 楼盘名称 |  | 安装地点 |  |
| 维护保养单位名称 |  |
| 设备 技术 参数 | 额定载重量 | kg | 额定速度 | m/s |
|  | 层站门数 | 层 站 门 | 控制方式 |  |
| 主要检验仪器设备 | 序号 | 仪器名称 | 仪器编号 | 序号 | 仪器名称 | 仪器编号 |
| 检验依据 | 1、《电梯制造与安装安全规范》（GB7588-2003）及1号修改单 2、《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》（TSG7001-2009）及1号、2号、3号修改单 3、《福建省电梯安全管理条例》 |
| 检验结论 | 该电梯的安装质量符合《电梯制造与安装安全规范》（GB7588-2003）及1号修改单和《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》（TSG7001-2009）及1号、2号3号修改单以及《福建省电梯安全管理条例》的相关要求，试运行正常，自检合格。 |
| 备注 |  |
| 检 验： | 施工单位： （加盖公章或检验专用章） 年 月 日 |
| 审 核： |  |
| 批 准： |  |

1、自检结果栏中填写测量结果数据、“符合要求”、“不符合要求”和“无此项”；

2、自检结论栏中填写“合格”、“不合格”和“无此项”。

二、自检项目

| 序号 | 检验项目及其内容 | 自检结果 | 自检 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 技术资料 | 1.1 制造 资料 | (1)制造许可证明文件 |  |  |
|  |  |  | (2)整机型式试验证书 |  |  |
|  |  |  | (3)产品质量证明文件 |  |  |
|  |  |  | (4)安全保护装置、主要部件型式试验证书及有关资料 |  |  |
|  |  |  | (5)电气原理图 |  |  |
|  |  |  | (6)安装使用维护说明书 |  |  |
| 2 |  | 1.2 安装 资料 | (1)安装许可证明文件和告知书 |  |  |
|  |  |  | (2)施工方案 |  |  |
|  |  |  | (3)机房(机器设备间)和井道布置图或者勘测图 |  |  |
|  |  |  | (4)施工过程记录和自检报告 |  |  |
|  |  |  | (5)变更设计证明文件 |  |  |
|  |  |  | (6)安装质量证明文件 |  |  |
| 3 |  | 1.3 改造、重大修理资料 | (1)改造(修理)许可证明文件和告知书 |  |  |
|  |  |  | (2)改造(重大修理)清单和施工方案 |  |  |
|  |  |  | (3)加装、更换的安全保护装置、主要部件的型式试验证书及有关资料 |  |  |
|  |  |  | (4)自动救援操作装置、能量回馈节能装置、IC 卡系统的资料 |  |  |
|  |  |  | (5)特种设备作业人员证 |  |  |
|  |  |  | (6)施工过程记录和自检报告 |  |  |
|  |  |  | (7)改造(重大修理)质量证明文件 |  |  |
| 4 |  | 1.4 使用 资料 | (1)使用登记资料 |  |  |
|  |  |  | (2)安全技术档案 |  |  |
|  |  |  | (3)管理规章制度 |  |  |
|  |  |  | (4)日常维护保养合同 |  |  |
|  |  |  | (5)特种设备作业人员证 |  |  |
| 5 | 2 机房 (机器设备间)及相关设备 | 2.1 通道与通道门 | (1)通道设置与畅通 |  |  |
|  |  |  | (2)通道照明 |  |  |
|  |  |  | (3)通道门 | 宽度： m 高度： m |  |
| 6 |  | 2.2 机房（机器设备间）专用 |  |  |
| 7 |  | 2.3 安全 空间 | (1)控制屏（柜）前的净空面积 | 深度： m 宽度： m 高度： m |  |
|  |  |  | (2)维修、操作处的净空面积 | 净空面积： m× m 净高度： m |  |
|  |  |  | (3)楼梯（台阶）、护栏 |  |  |
| 8 |  | 2.4 地面开口 | 高度: mm |  |
| 9 | 2 机房 (机器设备间)及相关设备 | 2.5 照明与插座 | (1) 机房照明、照明开关 |  |  |
|  |  |  | (2)电源插座 |  |  |
|  |  |  | (3)井道、轿厢照明和插座电源开关 |  |  |
| 10 |  | 2.6 主开关 | (1)主开关设置 |  |  |
|  |  |  | (2)与照明等电路的控制关系 |  |  |
|  |  |  | (3)防止误操作装置 |  |  |
|  |  |  | (4)标志 |  |  |
| 11 |  | 2.7 驱动 主机 | (1)铭牌 |  |  |
|  |  |  | (2)工作状况 |  |  |
|  |  |  | (3)轮槽磨损 |  |  |
|  |  |  | (4)制动器动作情况 |  |  |
|  |  |  | (5)手动紧急操作装置 |  |  |
| 12 |  | 2.8 控制 柜、紧 急操作 和动态 测试装 置 | (1)铭牌 |  |  |
|  |  |  | (2)断错相保护 |  |  |
|  |  |  | (3)制动器电气装置设置 |  |  |
|  |  |  | (4)紧急电动运行装置 |  |  |
|  |  |  | (5)紧急操作和动态测试装置 |  |  |
|  |  |  | (6)层门和轿门旁路装置 |  |  |
|  |  |  | (7)门回路检测功能 |  |  |
|  |  |  | (8)制动器故障保护 |  |  |
|  |  |  | (9)自动救援操作装置 |  |  |
|  |  |  | (10)分体式能量回馈节能装置 |  |  |
|  |  |  | (11)IC卡系统 |  |  |
| 13 |  | 2.9 限速器 | (1)限速器铭牌 |  |  |
|  |  |  | (2)电气安全装置 |  |  |
|  |  |  | (3)封记及运转情况 |  |  |
|  |  |  | (4)动作速度校验 |  |  |
| 14 |  | 2.10 接地 | (1)中性导体与保护导体的设置 |  |  |
|  |  |  | (2)接地连接 |  |  |
| 15 |  | 2.11 电气绝缘 | 动力： MΩ 照明： MΩ 安全： MΩ |  |
| 16 |  | 2.12轿厢上行超速保护装置 | (1)铭牌 |  |  |
|  |  |  | (2)试验方法 |  |  |
| 17 |  | 2.13轿厢意外移动保护装置 | (1)铭牌 |  |  |
|  |  |  | (2)试验方法 |  |  |
| 18 | 3 井道及相关设备 | 3.1 井道封闭 |  |  |
| 19 |  | 3.2 曳引驱动电梯 顶部空间 | (1)当对重完全压在缓冲器上时应当同时满足的条件 |  |  |
|  |  |  | (2)对重导轨制导行程 |  |  |
| 20 |  | 3.4 井道安全门 | (1)安全门设置 | 高度： m 宽度： m |  |
|  |  |  | (2)门的开启方向 |  |  |
|  |  |  | (3)门锁 |  |  |
|  |  |  | (4)电气安全装置 |  |  |
| 21 |  | 3.5 井道检修门 | (1)门的尺寸 | 高度： m 宽度： m |  |
|  |  |  | (2)门的开启方向 |  |  |
|  |  |  | (3)门锁 |  |  |
|  |  |  | (4)电气安全装置 |  |  |
| 22 |  | 3.6 导轨 | (1)支架个数与间距 | 设计值：≤ m 实际值：≤ m |  |
|  |  |  | (2)支架安装 |  |  |
|  |  |  | (3)导轨工作面铅垂度 | 轿厢偏差： mm 对重偏差： mm |  |
|  |  |  | (4)导轨顶面距离偏差 | 轿厢偏差： mm 对重偏差： mm |  |
| 23 |  | 3.7 轿厢与井道壁距离 | 间距： m |  |
| 24 |  | 3.8 层门地坎下端井道壁 | 高度： mm 宽度： mm |  |
| 25 |  | 3.9 井道内防护 | (1)对重（平衡重）运行区域防护 | 离地高： m 总高度： m 单边宽度加： m |  |
|  |  |  | (2)多台电梯运动部件之间防护 |  |  |
| 26 |  | 3.10 极限开关 |  |  |
| 27 |  | 3.11井道照明 |  |  |
| 28 | 3 井道及相关设备 | 3.12 底坑设施与装置 | (1)底坑底部 |  |  |
|  |  |  | (2)进入底坑通道 |  |  |
|  |  |  | (3)停止装置 |  |  |
|  |  |  | (4)电源插座与井道灯开关 |  |  |
| 29 |  | 3.13 底坑 空间 | (1)底坑空间尺寸 |  |  |
|  |  |  | (2)底坑底面与轿厢部件距离 |  |  |
|  |  |  | (3)轿厢最低部件与底坑最高部件距离 |  |  |
| 30 |  | 3.14 限速绳张紧装置 | (1)张紧形式、导向装置 |  |  |
|  |  |  | (2)电气安全装置 |  |  |
| 31 |  | 3.15 缓冲器 | (1)缓冲器选型 |  |  |
|  |  |  | (2)铭牌或者标签 |  |  |
|  |  |  | (3)固定和完好情况 |  |  |
|  |  |  | (4)液位和电气安全装置 |  |  |
|  |  |  | (5)对重越程距离 | 实测： mm 最大允许距离： mm |  |
| 32 |  | 3.16 对重（平衡重）下方空间的防护 |  |  |
| 33 | 4 轿厢与对重（平衡重） | 4.1 轿顶电气装置 | (1)检修装置 |  |  |
|  |  |  | (2)停止装置 |  |  |
|  |  |  | (3)电源插座 |  |  |
| 34 |  | 4.2 轿顶 护栏 | (1)护栏的组成 |  |  |
|  |  |  | (2)扶手高度 |  |  |
|  |  |  | (3)装设位置 |  |  |
|  |  |  | (4)警示标志 |  |  |
| 35 |  | 4.3 安全窗(门) | (1)手动上锁装置 |  |  |
|  |  |  | (2)安全门(窗)开启 |  |  |
|  |  |  | (3)电气安全装置 |  |  |
| 36 |  | 4.4 轿厢和对重（平衡重）间距 | 距离： mm |  |
|  |  | 4.5 对重（平衡重）的固定 | (1)固定 |  |  |
| 37 |  |  | (2)识别数量的措施 |  |  |
| 38 |  | 4.6 轿厢 面积 | (1)有效面积 | 面积： m2 |  |
|  |  |  | (2) 轿厢超面积载货电梯的控制条件 |  |  |
| 39 |  | 4.7 轿厢内 铭牌 | (1)铭牌 |  |  |
|  |  |  | (2)出口层选层按钮标识 |  |  |
| 40 |  | 4.8 紧急照明和报警装置 | (1)紧急照明 |  |  |
|  |  |  | (2)紧急报警装置 |  |  |
| 41 |  | 4.9 地坎护脚板 | 高度： m |  |
| 42 |  | 4.10 超载保护装置 |  |  |
| 43 |  | 4.11 安全钳 | (1)安全钳铭牌 |  |  |
|  |  |  | (2)电气安全装置 |  |  |
| 44 | 5 悬挂装置 、补偿装置及旋转部件防护 | 5.1 悬挂装置、补偿装置的磨损、断丝、变形等情况 |  |  |
| 45 |  | 5.2 端部固定 |  |  |
| 46 |  | 5.3 补偿 装置 | (1)绳(链)端固定 |  |  |
|  |  |  | (2)电气安全装置 |  |  |
|  |  |  | (3)补偿绳防跳装置 |  |  |
| 47 |  | 5.5松绳（链）保护 |  |  |
| 48 |  | 5.6 旋转部件的防护 |  |  |
| 49 | 6 轿门与 层门 | 6.1 门地坎距离 | 最大间隙： mm 位置：第 层 |  |
| 50 |  | 6.2门标识 |  |  |
| 51 |  | 6.3 门间隙 | (1)门扇间隙 | 最大间隙： mm 位置：第 层 |  |
|  |  |  | (2)人力施加在最不利点时间隙 | 最大间隙： mm 位置：第 层 |  |
| 52 |  | 6.4玻璃门防拖曳措施 |  |  |
| 53 |  | 6.5 防止门夹人的保护装置 |  |  |
| 54 |  | 6.6 门的运行与导向 |  |  |
| 55 |  | 6.7 自动关闭层门装置 |  |  |
| 56 |  | 6.8 紧急开锁装置 |  |  |
| 57 |  | 6.9 门的锁紧 | (1)层门门锁装置 | 最小啮合长度： mm 位置： 层 |  |
|  |  |  | (2)轿门门锁装置 |  |  |
| 58 |  | 6.10 门的闭合 | (1)机电联锁 |  |  |
|  |  |  | (2)电气安全装置 |  |  |
| 59 |  | 6.11 轿门开门限制装置及轿门的开启 | (1)轿门开门限制装置 |  |  |
|  |  |  | (2)轿门的开启 |  |  |
| 60 |  | 6.12 门刀、门锁滚轮与地坎间隙 | 最小间隙： mm 位置：第 层 |  |
| 61 | 7 无机房电梯附加检验项目 | 7.1 轿顶上或轿厢内的作业场地 | (1)机械锁定装置 |  |  |
|  |  |  | (2)检查机械锁定装置工作位置的电气安全装置 |  |  |
|  |  |  | (3)轿厢检修门（窗）设置 |  |  |
|  |  |  | (4)检修门（窗）开启时从轿内移动轿厢的要求 |  |  |
| 62 |  | 7.2 底坑内的作业场地 | (1)机械制停装置 |  |  |
|  |  |  | (2)检查机械制停装置工作位置的电气安全装置 |  |  |
|  |  |  | (3)井道外电气复位装置 |  |  |
| 63 |  | 7.3 平台上的作业场地 | (1)平台设置 |  |  |
|  |  |  | (2)平台进（出）装置与电气安全装置 |  |  |
|  |  |  | (3)机械锁定装置与电气安全装置 |  |  |
|  |  |  | (4)活动式机械止挡装置 |  |  |
|  |  |  | (5)检查机械止挡装置工作位置的电气安全装置 |  |  |
| 64 |  | 7.4附加检修装置 | (1)附加检修装置设置 |  |  |
|  |  |  | (2)与轿顶检修的互锁 |  |  |
| 65 | 8 试验 | 8.1平衡系数试验 | 平衡系数： % |  |
| 66 |  | 8.2轿厢上行超速保护装置试验 |  |  |
| 67 |  | 8.3轿厢意外移动保护装置试验 | (1)制停情况 |  |  |
|  |  |  | (2)自监测功能 |  |  |
| 68 |  | 8.4轿厢限速器－安全钳试验 |  |  |
| 69 |  | 8.5对重(平衡重)限速器—安全钳试验 |  |  |
| 70 |  | 8.6运行试验 |  |  |
| 71 |  | 8.7应急救援试验 | (1)救援程序 |  |  |
|  |  |  | (2)救援通道 |  |  |
|  |  |  | (3)救援操作 |  |  |
| 72 |  | 8.8电梯速度 | 速度： m/s 速度换算： % |  |
| 73 |  | 8.9空载曳引检查 |  |  |
| 74 |  | 8.10上行制动工况曳引检查 |  |  |
| 75 |  | 8.11下行制动工况曳引检查 |  |  |
| 76 |  | 8.12静态曳引试验 |  |  |
| 77 |  | 8.13制动试验 |  |  |
| 78 | 9 其他 | 9.1视频监控设施 |  |  |
| 79 |  | 9.2远程监测装置 |  |  |
| 80 |  | 9.3机房通风降温措施 |  |  |