自动扶梯与自动人行道

施工自检报告

（受控版本号）

报 告 编  号：

| 使用单位名称 | ： |
| --- | --- |
| 设备品种 | ：（自动扶梯或者自动人行道） |
| 施工类别 | ：(安装、改造、重大修理) |
| 施工单位名称 | ： |
| 自检日期 | ： 年 月 日 |

（印制施工、改造、重大修理单位名称）

注　意　事　项

1. 本报告依据《电梯监督检验和定期检验规则——自动扶梯与自动人行道》

（TSG T7005-2012，含1号、2号、3号修改单）以及《福建省电梯安全管理条例》制定，适用于自动扶梯与自动人行道的安装、改造、重大维修施工过程自检。

2. 本报告应当由计算机打印输出，或者用钢笔、签字笔填写，字迹应当工整，修改无效。

3. 本报告无施工单位编制、审核、批准人员签字并且未加盖检验专用章或者公章无效。

4. 本报告一式二份，由检验机构、施工单位分别保存。

自动扶梯与自动人行道施工自检报告

| 设 备 名 称 |  | 型 号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 制造单位名称 |  |
| 产 品 编 号 |  | 制造日期 |  |
| 施工单位名称 |  |
| 施工单位许可证明文件编号 |  | 施工类别 | （安装、改造、重大修理） |
| 安 装 地 点 |  |
| 使用单位名称 |  |
| 设备 技术 参数 | 名义速度 | m/s | 名义宽度 | mm |
|  | 倾斜角 | 0 | 输送能力 | P/h |
|  | 提升高度 | （适用自动扶梯） m | 使用区长度 | （适用自动人行道） m |
| 检验依据 | 1.《电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道》（TSG T7005-2012，含1号、2号、3号修改单）；2.《福建省电梯安全管理条例》 |
| 主要检验仪器设备 | 序号 | 仪器名称 | 仪器编号 | 序号 | 仪器名称 | 仪器编号 |
|  | 1 | 绝缘电阻仪 |  | 7 | 磁力线坠 |  |
|  | 2 | 测速仪 |  | 8 | 塞尺 |  |
|  | 3 | 游标卡尺 |  | 9 | 斜塞尺 |  |
|  | 4 | 钢卷尺 |  | 10 | 万用表 |  |
|  | 5 | 钢直尺 |  | 11 | 秒表 |  |
|  | 6 | 照度计 |  | 12 | 温湿度表 |  |
| 检验结论 | 该电梯的安装质量符合《自动扶梯和自动人行道的制造与安装规范》（GB 16899-2011）、《电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道》（TSG T7005-2012，含1号、2号、3号修改单）以及《福建省电梯安全管理条例》的相关要求，试运行正常，自检合格。 |
| 备注 |  |
| 质检人员 |  |
| 编 制： 日期 ： | 施工单位：（公章） 日期： |
| 审核： 日期： |  |
| 批 准： 日期 ： |  |
| 序 号 | 检验类别 | 检验项目及其内容 | 检验结果 | 检验结论 |
| 1 | A | 1 技术 资料 | 1.1 制造 资料 | (1)制造许可证明文件 |  |  |
|  |  |  |  | (2)整机型式试验证明 |  |  |
|  |  |  |  | (3)产品质量证明文件 |  |  |
|  |  |  |  | (4)安全保护装置、主要部件型式试验证书及有关资料 |  |  |
|  |  |  |  | (5)电气原理图 |  |  |
|  |  |  |  | (6)安装使用维护说明书 |  |  |
| 2 | A |  | 1.2 安装 资料 | (1)安装许可证明文件和告知书 |  |  |
|  |  |  |  | (2)施工方案 |  |  |
|  |  |  |  | (3)驱动、转向站及总体布置图或者土建工程勘测图 |  |  |
|  |  |  |  | (4)施工过程记录和自检报告 |  |  |
|  |  |  |  | (5)设计变更证明文件 |  |  |
|  |  |  |  | (6)安装质量证明文件 |  |  |
| 3 | A |  | 1.3 改造、 重大 维修 资料 | (1)改造（修理）许可证明文件和告知书 |  |  |
|  |  |  |  | (2)改造（重大修理）清单和施工方案 |  |  |
|  |  |  |  | (3)加装、更换的安全保护装置或者主要部件的型式试验证书及有关资料 |  |  |
|  |  |  |  | (4)特种设备作业人员证 |  |  |
|  |  |  |  | (5)施工过程记录和自检报告 |  |  |
|  |  |  |  | (6)改造（重大修理）质量证明文件 |  |  |
| 4 | B |  | 1.4 使用 资料 | (1)使用登记资料 |  |  |
|  |  |  |  | (2)安全技术档案 |  |  |
|  |  |  |  | (3)管理规章制度 |  |  |
|  |  |  |  | (4)日常维护保养合同 |  |  |
|  |  |  |  | (5)特种设备作业人员证 |  |  |
| 5 | C | 2 驱动 与转 向站 | 2.1 维修空间 | (1)机房面积 |  |  |
|  |  |  |  | (2)工作区段立足区域面积 |  |  |
| 6 | C |  | 2.2 防护 |  |  |
| 序 号 | 检验类别 | 检验项目及其内容 | 检验结果 | 检验结论 |
| 7 | C | 2 驱动 与转 向站 | 2.3 照明 |  |  |
| 8 | C |  | 2.4 电源插座 |  |  |
| 9 | B |  | 2.5 主开关 |  |  |
| 10 | C |  | 2.6 辅助设备开关 |  |  |
| 11 | B |  | 2.7 停止开关设置 |  |  |
| 12 | B |  | 2.8 主要部件铭牌 | （1）驱动主机铭牌 |  |  |
|  |  |  |  | （2）控制柜铭牌 |  |  |
| 13 | C |  | 2.9 电气绝缘 | 动力 MΩ 照明 MΩ 电气 MΩ |  |
| 14 | C |  | 2.10 接地 |  |  |
| 15 | B |  | 2.11 断错相保护 |  |  |
| 16 | C |  | 2.12 中断驱动主机电源的控制 |  |  |
| 17 | C |  | 2.13 释放制动器 |  |  |
| 18 | C |  | 2.14 手动盘车装置 | （1）设置 |  |  |
|  |  |  |  | （2）电气安全装置 |  |  |
| 19 | B |  | 2.15 紧急停止装置 | （1）设置 |  |  |
|  |  |  |  | （2）附加停止装置 |  |  |
| 20 | C | 3 相邻 区域 | 3.1 周边照明 |  |  |
| 21 | C |  | 3.2 出入口 | （1）畅通区域 |  |  |
|  |  |  |  | （2）阻挡装置 |  |  |
| 22 | C |  | 3.3 垂直净高度 |  |  |
| 23 | B |  | 3.4 防护挡板 |  |  |
| 24 | C |  | 3.5 扶手带外缘距离 |  |  |
| 25 | C |  | 3.6 扶手带距离 |  |  |

| 序 号 | 检验类别 | 检验项目及其内容 | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | C | 4 扶手 装置 和围 裙板 | 4.1 扶手带 |  |  |
| 27 | B |  | 4.2 扶手防爬/阻挡/防滑行装置 | （1）防爬装置 |  |  |
|  |  |  |  | （2）阻挡装置 |  |  |
|  |  |  |  | （3）防滑行装置 |  |  |
| 28 | C |  | 4.3 扶手装置要求 |  |  |
| 29 | C |  | 4.4 护壁板之间的空隙 |  |  |
| 30 | C |  | 4.5 围裙板接缝 |  |  |
| 31 | B |  | 4.6 梯级、踏板或者胶带与围裙板间隙 |  |  |
| 32 | C |  | 4.7 防夹装置 |  |  |
| 33 | C | 5 梳齿与梳齿板 | 5.1 梳齿与梳齿板 |  |  |
| 34 | B | 6 监控 和 安全装置 | 6.1 扶手带入口保护 |  |  |
| 35 | B |  | 6.2 梳齿板保护 |  |  |
| 36 | B |  | 6.3 超速保护 | （1）设置 |  |  |
|  |  |  |  | （2）故障锁定 |  |  |
| 37 | B |  | 6.4 非操纵逆转保护 | （1）设置 |  |  |
|  |  |  |  | （2）故障锁定 |  |  |
| 38 | B |  | 6.5 梯级、踏板或者胶带的驱动元件保护 | （1）设置 |  |  |
|  |  |  |  | （2）故障锁定 |  |  |
| 39 | B |  | 6.6 驱动装置与转向装置之间的距离缩短保护 |  |  |
| 40 | B |  | 6.7 梯级或者踏板的下陷保护 | （1）设置 |  |  |
|  |  |  |  | （2）故障锁定 |  |  |

| 序 号 | 检验类别 | 检验项目及其内容 | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | B | 6 监控 和安全装置 | 6.8 梯级或者踏板的缺失保护 | （1）设置 |  |  |
|  |  |  |  | （2）故障锁定 |  |  |
| 42 | B |  | 6.9 扶手带速度偏离保护 |  |  |
| 43 | B |  | 6.10 多台连续并且无中间出口的自动扶梯或者自动人行道停止保护 |  |  |
| 44 | B |  | 6.11 检修盖板和楼层板 | （1）防止倾覆、翻转措施 |  |  |
|  |  |  |  | （2）电气安全装置 |  |  |
| 45 | B |  | 6.12 制动器 松闸故 障保护 | （1）设置 |  |  |
|  |  |  |  | （2）故障锁定 |  |  |
| 46 | B |  | 6.13 附加 制动器 | （1）设置 |  |  |
|  |  |  |  | （2）功能 |  |  |
| 47 | C | 7 检修 装置 | 7.1 检修控 制装置 的设置 | （1）检修插座设置 |  |  |
|  |  |  |  | （2）停止开关 |  |  |
|  |  |  |  | （3）标识 |  |  |
| 48 | C |  | 7.2 检修控 制装置 的操作 | （1）检修功能 |  |  |
|  |  |  |  | （2）多个检修装置 |  |  |
|  |  |  |  | （3）电气安全装置 |  |  |
| 49 | C | 8 自动 启动、停止 | 8.1 待机运行 |  |  |
| 50 | C |  | 8.2 运行时间 |  |  |

| 序 号 | 检验类别 | 检验项目及其内容 | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | B | 9 标志 | 9.1 使用须知 |  |  |
| 52 | C |  | 9.2 产品标识 |  |  |
| 53 | C | 10 运行 检查 | 10.1 速度偏差 |  |  |
| 54 | C |  | 10.2 扶手带的运行速度偏差 |  |  |
| 55 | B |  | 10.3 制停距离 |  |  |
| 56 | B | 11 其它 | 11.1 视频监控设施 |  |  |

注1：检验结果与检验结论中若出现“/”，则表示“无此项”；若出现“√”，则表示“符合要求”或“合格”。

注2：检验报告中的“检验项目及其内容”一栏中所表述具体项目和内容前面的条文序号[如1、1.1、(1)]与《电梯监督检验和定期检验规则——自动扶梯与自动人行道》(TSG T7005—2012)中附件A 的条文序号一致。